| 附件1：智慧运营平台硬件采购安装一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 采购品牌范围 | 备注 |
| 1 | 云图大屏服务器 | 微服务/代理 | 配置不低于CPU->4核，内存->8G，磁盘>200G，操作系统为centos7 | 1 | 个 | 31000 | 31000 | 中兴、华为、新华三、浪潮、中科曙光、H3C |  |
|  |  | 项目看板后台/接口微服务/数据处理服务 | 配置不低于CPU->8核，内存->16G，磁盘>200G，操作系统为centos7 | 2 | 个 | 32000 | 64000 | 中兴、华为、新华三、浪潮、中科曙光、H3C |  |
|  |  | mysql8.0 | 配置不低于CPU->4核，内存->8G，磁盘>500G，操作系统为centos7 | 1 | 个 | 31000 | 31000 | 中兴、华为、新华三、浪潮、中科曙光、H3C |  |
| 2 | 电脑 | 台式机 | 配置不低于CPU：Intel 酷睿i7-12700f CPU带散热器；主板B660M以上；内存：32GB内存（DDR4 3200及以上）；显卡：RTX3080及以上；硬盘：SSD 480GB；电源：650W；显示屏：27寸屏幕 | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 显示屏品牌HKC、AOC、小米 | 组装：主板档次不低于B660M 直面屏、分辨率2k以上。组件应为全新。 |
| 3 | 入侵警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.264 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 20 | 台 | 420 | 8400 | 海康、大华、宇视、华为 |  |
| 4 | 警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.265 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 200 | 台 | 420 | 84000 | 海康、大华、宇视、华为 |  |
| 5 | 高清网络枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.266 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 36 | 台 | 370 | 13320 | 海康、大华、宇视、华为 |  |
| 6 | 警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.267 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 24 | 台 | 420 | 10080 | 海康、大华、宇视、华为 |  |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 硬盘录像机 | 8盘32路高清、支持Ehome、不带硬盘；支持400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出及以上；支持8个SATA盘位及以上； | 22 | 台 | 2200 | 48400 | 海康、大华、宇视、华为、H3C |  |
| 8 | 8T硬盘 | 硬盘 | 3.5英寸 8TB IntelliPower 64M SATA3 | 21 | 块 | 1200 | 25200 | 海康、大华、宇视、华为、H3C |  |
| 9 | AI边缘计算服务器 | 算法超脑 | 检测算法（分析图片中对象的位置和数量） 分类算法（分类对象，识别图像的属性） 检测+分类算法 视频行为分析算法 支持图像比对算法 支持语义分割，实例分割算法 可共享算力、内存、存储等设备资源 单个GPU支持16T算力(int8)、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享 支持底层库调用共享 BASE库：可以提供提供编码后的视频流、参数配置透传通道、报警及智能结构化数据等接口 mediaDrv库：可以提供YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编码，内存拷贝等接口 | 12 | 台 | 5000 | 60000 | 海康、大华、宇视、华为、H3C | 若算法分析集成在其他设备中，则此项无需报价。品牌可根据自身产品修改部分参数但需不低于表中配置。 |
| 10 | 管理平台 | 视频管理 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 1 | 套 | 13000 | 13000 | 海康、大华、宇视、华为、H3C | 若视频管理平台可免费下载或已包含在其他产品中，则此项无需报价，但需备注包含在哪个产品中，且平台需满足表中功能。 |
| 11 | 余位显示屏 | 车位余位显示 | 室外,双基色,单行,字数2,RJ45、RS-232、RS-485传输,模组数量3 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 海康、大华、捷顺、富士等同档次品牌 |  |
| 12 | 用户传输装置 | 消防数据传输 | 【用户信息传输装置】 产品认证：CCCF认证 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 海康、大华、海湾 |  |
| 13 | 施工费 | 管线敷设 | 网络枪机管线敷设及安装 | 1 | 项 | 5000 | 5000 | / | 本项为不可竞争项目，暂估价5000元，结算时按竣工图及现场施工情况按实结算工程量。 |
| 14 | 合计（不含税） |  |  |  |  |  | 426900 |  |  |
| 备注：上述报价含运费含安装等一切费用。报价需满足功能要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：比选申请文件格式

比选申请书

三明生态新城明城康养投资开发有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明生态康养城智慧运营平台硬件采购安装比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明生态康养城智慧运营平台硬件采购安装比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 报价函。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

1-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上营业执照的复印件，并加盖单位公章；

（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

1-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权委托我公司职工  （姓名）    、    （身份证号码）    为我公司全权代理人，以本公司名义参加三明生态康养城智慧运营平台硬件采购安装比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：比选申请人须提供法定代表人、委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

1-3.报价函

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

| 分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注 |
| 1 | 云图大屏服务器 | 微服务/代理 | 配置不低于CPU->4核，内存->8G，磁盘>200G，操作系统为centos7 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 项目看板后台/接口微服务/数据处理服务 | 配置不低于CPU->8核，内存->16G，磁盘>200G，操作系统为centos7 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | mysql8.0 | 配置不低于CPU->4核，内存->8G，磁盘>500G，操作系统为centos7 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 电脑 | 台式机 | 配置不低于CPU：Intel 酷睿i7-12700f CPU带散热器；主板B660M以上；内存：32GB内存（DDR4 3200及以上）；显卡：RTX3080及以上；硬盘：SSD 480GB；电源：650W；显示屏：27寸屏幕 | 1 | 台 |  |  |  | 组装：主板档次不低于B660M 直面屏、分辨率2k以上。组件应为全新。 |
| 3 | 入侵警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.264 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.265 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 200 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 高清网络枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.266 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 36 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 警戒枪机 | 网络枪机 | 400万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.267 ；智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | 24 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 硬盘录像机 | 8盘32路高清、支持Ehome、不带硬盘；支持400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出及以上；支持8个SATA盘位及以上； | 22 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 8T硬盘 | 硬盘 | 3.5英寸 8TB IntelliPower 64M SATA3 | 21 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | AI边缘计算服务器 | 算法超脑 | 检测算法（分析图片中对象的位置和数量） 分类算法（分类对象，识别图像的属性） 检测+分类算法 视频行为分析算法 支持图像比对算法 支持语义分割，实例分割算法 可共享算力、内存、存储等设备资源 单个GPU支持16T算力(int8)、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享 支持底层库调用共享 BASE库：可以提供提供编码后的视频流、参数配置透传通道、报警及智能结构化数据等接口 mediaDrv库：可以提供YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编码，内存拷贝等接口 | 12 | 台 |  |  |  | 若算法分析集成在其他设备中，则此项无需报价。品牌可根据自身产品修改部分参数但需不低于表中配置。 |
| 10 | 管理平台 | 视频管理 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 1 | 套 |  |  |  | 若视频管理平台可免费下载或已包含在其他产品中，则此项无需报价，但需备注包含在哪个产品中，且平台需满足表中功能。 |
| 11 | 余位显示屏 | 车位余位显示 | 室外,双基色,单行,字数2,RJ45、RS-232、RS-485传输,模组数量3 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 用户传输装置 | 消防数据传输 | 【用户信息传输装置】 产品认证：CCCF认证 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 施工费 | 管线敷设 | 网络枪机管线敷设及安装 | 1 | 项 |  |  |  | 本项为不可竞争项目，暂估价5000元，结算时按竣工图及现场施工情况按实结算工程量。 |
| 14 | 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述报价含运费含安装等一切费用。报价需满足功能要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |