附件一：报价函

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 工期30日历天，具体开工日期以发包人通知为准 |
| 备注 |  |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：**

**①比选项目名称；**

**②比选申请人名称；**

**③“报价函”字样；**

**④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**

附件二：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康养城C11地块商铺排烟排水改造预算清单 | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 内容 | 含税单价 | 工程量 | 单位 | 合计 （元） |
| 1 | 打爆拆除 | 打爆拆除地面及挖土，深50公分，宽50公分 |  | 36 | 米 |  |
| 2 | PC管材料 | PC管（200）及配件 |  | 40 | 米 |  |
| 3 | 打孔 | 安装排水管打孔 |  | 4 | 个 |  |
| 4 | 地面浇砼 | 地面浇砼36\*0.5\*0.2=3.6m³ |  | 3.6 | 立方 |  |
| 5 | 修复地砖 | 拆除地面后修复地砖 |  | 1 | 工天 |  |
| 6 | 清理 | 清理运输建筑垃圾人工费 |  | 2 | 工天 |  |
| 7 | 烟道安装 | 不锈钢烟道安装12m |  | 12 | 米 |  |
| 8 | 隔音棉 | 隔音棉14m |  | 14 | 米 |  |
| 9 | 空调 | 格力大1.5匹 |  | 1 | 台 |  |
| 不含税总价 （元） | |  | | | | |
| 增值税税额（9%） | |  | | | | |
| 含增值税总价（元） | |  | | | | |