附件 1 ：采购清单一览表

百龄之家7#楼2-4层装修及10#楼3-12层改造软装采购清单一览表

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 参考图片 | 产品规格、材质说明 | 数量 | 单位 | 不含税控制价单价（元） | 不含税控制价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10# | 护理床 |  | 1.床体高强度碳钢或合金钢，表面静电喷塑工艺，防锈、易清洁，最大承重≥200kg； 2.进口独立电机，轻音； 3.升降全封闭实木护栏； 4.电动护理床专用床垫，防褥疮，全防水、可擦拭、且透气抗菌； 5.电动功能含：背部升降、腿部升降、舒适释小缓、整体翻身，具备紧急下降功能，在断电等紧急情况下，可通过手动装置（如摇杆或电池备份）将床体平稳降至低位，确保安全； 6.参考尺寸L1000*W2100*H1100 | 20 | 张 | 5823 | 116460 |
| 02 |  | 床头柜 |  | 1.基材：采用优质E1级环保实木颗粒板，符合相关国家标准； 2.饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用，符合相关国家标准； 3.参考尺寸L500*W400*H600 | 20 | 个 | 575 | 11504 |
| 03 |  | 书桌 |  | 1.基材：采用优质E1级环保实木颗粒板，符合相关国家标准； 2.饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用，符合相关国家标准； 3.参考尺寸L1200*W600*H750 | 10 | 张 | 752 | 7522 |
| 04 | 7# | 7#窗帘1 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长2100mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W4200*H1900mm，1帘1杆多挂钩 | 12 | 副 | 664 | 7965 |
| 05 |  | 7#窗帘2 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长3000mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W3900*2600mm，1帘1杆多挂钩 | 12 | 副 | 575 | 6903 |
| 06 |  | 7#窗帘3 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长3300mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W5600*2600mm，1帘1杆多挂钩 | 6 | 副 | 823 | 4938 |
| 07 | 10# | 10#窗帘 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长2700mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W5500*H2600mm，1帘1杆多挂钩 | 7 | 副 | 823 | 5761 |
| 不含税控制价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 161053 |
| 注：产品不含税单价包含深化设计、运费、安装费、所有需要的配件及材料、售后服务等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明生态新城明城康养投资开发有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解 百龄之家7#楼2-4层装修及10#楼3-12层改造软装采购 比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的 百龄之家7#楼2-4层装修及10#楼3-12层改造软装采购 比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

1-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

★注意：

1.比选申请人须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件并加盖单位公章；

2.比选申请人须提供比选申请人及其现任法定代表人未被列入全国失信被执行人名单的截图证明复印件（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），并加盖单位公章；

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

1-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）的比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ）。 |
| 服务期限 | 接到比选人通知后30日历天内交付并安装完成。 |
| 备注 | 后附分项报价表。 |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 报价函应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。

分项报价表

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 参考图片 | 产品规格、材质说明 | 数量 | 单位 | 不含税报价单价（元） | 不含税报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10# | 护理床 |  | 1.床体高强度碳钢或合金钢，表面静电喷塑工艺，防锈、易清洁，最大承重≥200kg； 2.进口独立电机，轻音； 3.升降全封闭实木护栏； 4.电动护理床专用床垫，防褥疮，全防水、可擦拭、且透气抗菌； 5.电动功能含：背部升降、腿部升降、舒适释小缓、整体翻身，具备紧急下降功能，在断电等紧急情况下，可通过手动装置（如摇杆或电池备份）将床体平稳降至低位，确保安全； 6.参考尺寸L1000*W2100*H1100 | 20 | 张 |  |  |
| 02 |  | 床头柜 |  | 1.基材：采用优质E1级环保实木颗粒板，符合相关国家标准； 2.饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用，符合相关国家标准； 3.参考尺寸L500*W400*H600 | 20 | 个 |  |  |
| 03 |  | 书桌 |  | 1.基材：采用优质E1级环保实木颗粒板，符合相关国家标准； 2.饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用，符合相关国家标准； 3.参考尺寸L1200*W600*H750 | 10 | 张 |  |  |
| 04 | 7# | 7#窗帘1 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长2100mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W4200*H1900mm，1帘1杆多挂钩 | 12 | 副 |  |  |
| 05 |  | 7#窗帘2 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长3000mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W3900*2600mm，1帘1杆多挂钩 | 12 | 副 |  |  |
| 06 |  | 7#窗帘3 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长3300mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W5600*2600mm，1帘1杆多挂钩 | 6 | 副 |  |  |
| 07 | 10# | 10#窗帘 |  | 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥370g/㎡； 1.阻燃性能：B2级； 2.织物密度（根/10cm）：经向：650±10，纬向：680±10 （依据GB/T 4668-1995标准）； 3.遮光率：≥95%； 4.悬垂性（悬垂系数）：72%±5%（依据GB/T 23329-2009标准）； 5.防霉等级（水洗55次）：≤1级（根据 GB/T 24346-2009标准）； 6.配置成品静音轨道，长2700mm，配静音挂钩； 7.参考尺寸W5500*H2600mm，1帘1杆多挂钩 | 7 | 副 |  |  |
| 不含税报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：产品不含税单价包含深化设计、运费、安装费、所有需要的配件及材料、售后服务等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |