## 消防器材需求申请
消防升级改造添置设备报价单
序号 | 所属区域 | 物资名称 | 规格型号 | 备注 | 数量 | 单位 | 控制价 （元） | 报价/元 | 总金额
1 | 护理/公寓 | 防烟面罩 | 型号：TZL30，成人款，滤烟效率≥95% 符合消防3C认证、符合GB21976.7-2012 | 护理230只，公寓120只、疏散箱配置22只 | 477 | 个 | 40
2 |  | 便捷手电筒 | 充电款 | 护理268只，公寓120只 | 388 | 个 | 10
3 |  | 手推式 灭火器 | 35KG,ABC干粉灭火器,符合消防3C认证 | 微型消防站配置 | 1 | 个 | 460
4 | 消控室微型消防站 | 消防器材 装备柜 | 三开式1800*1500*400，符合消防3C认证 | 新增配置在消防控制室内 | 1 | 个 | 1200
5 |  | 消防站 物资柜 | 高1800mm*宽1600mm*深400mm红色（含铁锹*2、沙桶*2、灭火器*2*破拆斧*2） | 新增配置在消防控制室内 | 1 | 套 | 800
6 |  | 手提式 干粉灭火器 | 5KG,ABC干粉灭火器,符合消防3C认证 | 更换不足5KG的灭火器：补充护理中心（10具）和乐活中心2-3层（16具） | 26 | 具 | 80
7 |  | 消防服97款 | 消防服97升级款，含头盔、衣服、裤子、腰带、手套、胶鞋，国标符合消防3C认证 |  | 2 | 套 | 200
8 |  | 消防水枪头 | KY65口径，长290mm，材质：铝，国标符合消防3C认证 |  | 6 | 个 | 25
9 |  | 消防水带 | 10-65-20型号（10KG工作压力、65mm口径、20m长度），符合消防3C认证 |  | 6 | 卷 | 100
10 |  | 救援担架 | 200*53*18cm，可折叠（二折 不锈钢360斤） |  | 3 | 个 | 130
11 |  | 绝缘剪断钳 | 10kv绝缘 |  | 1 | 把 | 25
12 |  | 安全绳 | 阻燃材质，20米（16mm），配备锁扣，符合消防3C认证 |  | 2 | 条 | 150
13 |  | 安全绳 | 阻燃材质，50米（16mm），配备锁扣，符合消防3C认证 |  | 1 | 条 | 370
14 |  | 头带式 防爆头灯 | 防水防爆，白光，连续工作时间不小于20小时，配头带（含防爆合格证书） |  | 8 | 个 | 75
15 |  | 消防应急 手提箱 | 含灭火器、防烟面罩、灭火毯、安全绳、手电筒、小急救包等，符合消防3C认证 |  | 3 | 个 | 160
16 |  | 灭火毯 | 1.5m*1.5m，符合消防3C认证 |  | 4 | 张 | 60
17 |  | 消防破门斧 | 90cm，木柄钢斧 |  | 2 | 把 | 75
18 |  | 室外消火栓 扳手 | 加厚款，符合消防3C认证 |  | 2 | 个 | 20
19 |  | 消防锹 | 1m，铁锹 |  | 2 | 个 | 38
20 |  | 消防桶 | 直径27cm，高24cm，圆形，铁质，符合消防3C认证 |  | 2 | 个 | 40
21 |  | 强光手电筒 （充电款） | 金属材质，可变焦，显示电量 | 微型消防站配置4只、疏散箱22只 | 26 | 把 | 70
22 |  | 手提式 干粉灭火器 | 4KG,ABC干粉灭火器,符合消防3C认证 |  | 6 | 具 | 70
23 | 疏散引导箱 | 消防疏散箱 | 85cm*60cm*26cm,符合消防3C认证 | 护理每层2个消防疏散箱，共11层，共配置22个疏散箱 | 22 | 个 | 260
24 |  | 毛巾 | 25cm*25cm，25克 | 每个消防疏散箱15个，共330个 | 330 | 条 | 3
25 |  | 应急口哨 | 不锈钢材质 | 每个消防疏散箱5个，共110个 | 110 | 个 | 5
26 |  | 消防应急 指挥棒 | LED，充电式 | 每个消防疏散箱1个，共22个 | 22 | 根 | 20
27 |  | 反光马甲 | 橘红色，消防疏散引导员 | 每个消防疏散箱1个，共22个 | 22 | 件 | 16
28 |  | 扩音喇叭 | 可充电 | 每个消防疏散箱1个，共22个 | 22 | 个 | 25
29 |  | 消防破窗锤 | 金属手柄，钨刚锤尖，含防盗绳、底座、含警示贴符合消防3C认证 | 每个消防疏散箱1个，共22个 | 22 | 把 | 55
30 | 消防控制室 | 备用钥匙箱 | 48位钥匙箱、材质：铝合金+中纤板 |  | 5 | 套 | 80
31 | 档案室 | 钢制文件 档案柜 | 环氧静电喷涂、1800mm*850mm*390mm通玻款；隔板4块5层；精品加厚1.3mm、钢制防盗锁、商务灰 |  | 8 | 套 | 550
合计