附件 1 ：常规检测清单

三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测清单

| 序号 | 检测项目 | 规格 | 计价单位 | 暂定工作量 | 含税单价（元） | 含税总价小计（元） | 部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥（常规检测） | / | 组 | 2 | 390 | 780 | 井室，挡墙、照明工程、交通工程等 |
| 2 | PEPRP多孔加筋增强管环刚度 | DN300 | 组 | 1 | 480 | 480 | 综合管线 |
| 3 |  | DN1000 | 组 | 1 | 480 | 480 |  |
| 4 | 电力排管 | MPPφ150 | 组 | 1 | 900 | 900 |  |
| 5 | 硬聚乙烯(UPVC双壁波纹）管（常规检测） | φ110 | 组 | 1 | 300 | 300 |  |
| 6 | YJV-0.6/1KN-5*16电力电缆 | 导体直径、导体电阻、电压试验、绝缘性能、单根电线电缆不延燃性 | 组 | 1 | 2220 | 2220 | 照明工程 |
| 7 | 腊克线rvv-0.5KV-3*2.5m㎡ |  | 组 | 1 | 2220 | 2220 |  |
| 8 | 剩余动作电流保护器（RCD） |  | 组 | 1 | 900 | 900 |  |
| 9 | 钢筋（力学性能） | φ8 | 组 | 1 | 297 | 297 | 井室 |
| 10 |  | φ12、φ18、φ14、φ16、φ20、φ28 | 组 | 5 | 306 | 1530 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 10107 |  |
| 备注：以上为暂定工作量，按实际委托工作量为准，最高限价（含税）按《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》的60%计取，暂按10107元计取。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2 ：CCTV检测清单

三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程CCTV检测清单

|  | 规格、型号 | 所用位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水 | PEPRP多孔筋增强管DN600 | c线 | 120m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1000 | c线 | 128m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1000 | A线 | 147m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1200 | A线 | 140m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN800 | B线 | 160m |
| 污水 | PEPRP多孔筋增强管DN300 | B线 | 120m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN300 | A线 | 160m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN300 | c线 | 230m |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN400 | A线 | 120m |
| 备注：以上为暂定工作数量，按实际委托工作量、规格、型号计取检测费； |  |  |  |

附件 3 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明市城市建设投资集团有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测及CCTV检测服务（二次比选）比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测及CCTV检测服务（二次比选）比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 拟派出项目负责人简要情况表；

- 其他证明文件。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

3-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

★注意：

1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、资质证书复印件、市场监督管理局核发有效的CMA计量认证书复印件，并加盖单位公章；

2.省外检测机构在闽从事质量检测业务的，须提供福建省建设行政主管部门颁发的备案证书复印件，并加盖单位公章；

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

3-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

3-3.拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

比选申请人：                  (盖单位公章)

★注意：

1.拟派出项目负责人须附上其有效的身份证和职称证书或人员岗位证书的复印件并加盖比选申请人单位公章。拟派出项目负责人须为比选申请人本单位在岗员工，须提供所属社保机构出具的拟委任的项目负责人缴纳社保（在比选时间截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月及以上的）的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)或由省级及以上级行政主管部门（市场监督管理局或住建厅）颁发的相关资格证明文件

3-4.其他证明文件

其他证明文件

评价办法中要求提供的或比选申请人认为需要提供的证明文件，在此处提供。比选申请人提供的证明文件应内容清晰、真实有效，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。

注：包含但不限于提供：

比选申请人或其现任法定代表人未被列入全国失信被执行人名单（需附上网页查询截图）。比选申请人须提供在国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询结果全网页截图并加盖比选申请人单位公章。

附件 4 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 | 三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测及CCTV检测服务（二次比选） |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 合计总价：人民币（大写） 元整（小写：¥ ） 其中： - 三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测总价报价： - 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） 2.三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程CCTV检测总价报价： 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 检测周期 | 接到比选人书面开工通知后24小时内组织人员到达现场确认检测条件，在确认现场具备检测条件后48小时内进场检测，检测项目在现场检测完成后2天内提供检测简报结果，7天内提供正式检测报告。 |
| 备注 | 1.总价=三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测报价+三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程CCTV检测报价。 2.后附分项报价表。 |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 报价函（含分项报价表）应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。

- 分项报价表

三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程平行检测报价清单

| 序号 | 检测项目 | 规格 | 计价单位 | 暂定工作量 | 含税单价（元） | 含税总价小计（元） | 部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥（常规检测） | / | 组 | 2 |  |  | 井室，挡墙、照明工程、交通工程等 |
| 2 | PEPRP多孔加筋增强管环刚度 | DN300 | 组 | 1 |  |  | 综合管线 |
| 3 |  | DN1000 | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电力排管 | MPPφ150 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬聚乙烯(UPVC双壁波纹）管（常规检测） | φ110 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | YJV-0.6/1KN-5*16电力电缆 | 导体直径、导体电阻、电压试验、绝缘性能、单根电线电缆不延燃性 | 组 | 1 |  |  | 照明工程 |
| 7 | 腊克线rvv-0.5KV-3*2.5m㎡ |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 8 | 剩余动作电流保护器（RCD） |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 钢筋（力学性能） | φ8 | 组 | 1 |  |  | 井室 |
| 10 |  | φ12、φ18、φ14、φ16、φ20、φ28 | 组 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （元） |  |  |

三元区碧湖山庄项目周边市政道路工程CCTV检测报价清单

|  | 规格、型号 | 所用位置 | 数量 | 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 | PEPRP多孔筋增强管DN600 | c线 | 120m | 元/米 |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1000 | c线 | 128m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1000 | A线 | 147m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN1200 | A线 | 140m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN800 | B线 | 160m |  |
| 污水 | PEPRP多孔筋增强管DN300 | B线 | 120m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN300 | A线 | 160m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN300 | c线 | 230m |  |
|  | PEPRP多孔筋增强管DN400 | A线 | 120m |  |
| 总价报价 |  | 元（含税） |  |  |